雷电系统数据模型设计说明

- 文档目标与范围

本文档用于固化雷电监测平台 M1 阶段数据模型设计，说明平台围绕雷电监测、大气电场、雷暴过程、预警联动、原始报文和低频设备数据建立的主题域、实体关系、指标口径、时间空间建模方式及分区索引策略。

文档同时结合S0-S4 阶段性能测试结果，对当前模型设计的合理性进行说明。测试结果表明，在当前单机硬件条件和测试数据规模下，核心写入、分页查询、雷暴过程曲线查询和 50km 雷击统计查询均具备可接受性能。

- 总体建模原则

| 原则 | 设计说明 |
| --- | --- |
| 按业务主题域建模 | 围绕矿区、设备、原始接入、标准数据、业务事件、雷暴过程和联动处置划分主题域，避免数据职责混杂。 |
| 时间优先 | 高频时序数据以设备上传时间作为分区、过滤和过程窗口分析的核心时间口径。 |
| 空间统一 | 雷击类数据统一生成空间点对象，空间统计统一基于雷击点与矿区调度室坐标计算。 |
| 原始可追溯 | 原始报文保留 topic、partition、offset 等去重与追溯能力，支撑接入质量核验。 |
| 标准与业务分层 | 标准数据用于接入后规范化存储，业务事件用于业务查询、展示和统计分析，二者保持可追溯关系。 |
| 过程闭环 | 雷暴过程作为预警、通知、巡检、隐患和维修等业务闭环的关联主线。 |

- 主题域划分

| 主题域 | 核心对象 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础资源域 | 矿区、调度室坐标、设备基础信息 | 提供业务归属、设备识别和空间分析基准。 |
| 原始接入域 | 原始 Kafka/报文数据、接入日志、去重标识 | 保留接入原貌和追溯依据，支持重复报文过滤和接入质量分析。 |
| 标准数据域 | 大气电场、雷击大网、小网及低频设备标准数据 | 承接清洗、标准化后的设备与雷电监测数据。 |
| 业务事件域 | 大气电场业务事件、雷击业务事件、设备告警事件 | 面向业务查询、页面展示和统计分析。 |
| 雷暴过程域 | 雷暴过程、过程窗口、预警信息 | 以矿区和时间窗口组织雷暴过程，不维护动态中心点。 |
| 联动处置域 | 通知、巡检、隐患、维修等处置数据 | 围绕雷暴过程形成闭环记录。 |
| 统计分析域 | 分页查询、过程曲线、50km 雷击统计和分布统计 | 支撑平台核心查询场景和性能验证场景。 |

- 核心实体关系

- 矿区是业务和空间分析的基础对象，设备、雷暴过程、预警与处置记录均可归属到矿区。

- 雷暴过程以矿区和过程时间窗口为主线，关联预警信息、通知事件、巡检任务、隐患记录和维修工单。

- 大气电场标准数据与业务事件数据按设备和上传时间形成追溯关系，用于分页查询和雷暴过程窗口曲线查询。

- 雷击大网、小网数据入库后统一沉淀为雷击业务事件，业务统计优先基于统一后的业务事件表。

- 原始报文与标准数据之间保持追溯链路，原始报文通过 topic、partition、offset 保留唯一去重能力。

- 低频设备数据按设备类型分别进入标准层和业务事件层，作为设备状态、告警和运维分析的补充数据。

- 时间与空间建模设计

5.1 时间口径

平台区分事件发生时间、设备上传时间、接入时间和数据处理时间。高频大气电场数据以设备上传时间作为主时间口径，用于月分区、窗口查询和数据连续性评估；雷击类数据以雷击发生时间作为空间统计的时间过滤口径；原始报文保留接入时间和来源位点，用于接入链路追溯。

性能测试造数时已保证大气电场设备上传时间非空且连续，能够支撑按时间窗口进行过程曲线分析。生产环境中如设备上传频率、采样间隔或补传策略发生变化，应重新评估容量和查询窗口数据量。

5.2 空间口径

雷击大网、小网及雷击业务事件统一生成空间点对象，入库时由经纬度生成空间字段。50km 范围查询统一基于雷击业务事件空间点与矿区调度室坐标进行距离计算，保证不同查询场景使用同一空间统计口径。

雷暴过程不维护动态中心点，避免过程中心点口径随算法变化影响统计结果。当前模型以矿区调度室坐标作为固定空间参考点，适合系统开展矿区周边雷击数量、来源类型和雷击类型分布统计。

- 分区、索引与空间字段设计

| 对象类型 | 设计策略 | 压测体现 |
| --- | --- | --- |
| 高频大气电场数据 | 标准层和业务事件层按设备上传时间进行月分区，并建立设备与时间组合索引。 | 分页查询和过程窗口曲线查询可限制在目标时间范围内，S4 阶段未出现因全表扫描导致的系统性退化。 |
| 雷击业务事件 | 统一保留雷击空间点，并结合发生时间和空间索引支撑范围查询。 | 50km 雷击数量、来源类型分布和雷击类型分布查询均可命中空间或时间过滤路径，S4 阶段响应满足目标阈值。 |
| 原始报文 | 保留来源主题、分区和位点去重能力，支持接入幂等和问题追溯。 | 造数校验中重复组为 0，满足原始报文唯一去重要求。 |
| 雷暴过程及闭环表 | 以矿区和过程时间窗口组织过程数据，关联预警、通知、巡检和处置记录。 | 过程窗口可支撑曲线查询和过程闭环校验，未发现关系链路缺失。 |
| 低频设备数据 | 按设备类型进入标准层和业务层，数据规模由设备数量和上传频率决定。 | 当前测试按方案频率估算，生产环境设备频率变化会带来容量偏差风险。 |

- 指标口径说明

| 指标/场景 | 统计口径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接入成功率 | 成功入库或成功处理数量 / 接入总数量 | 用于评估数据接入链路稳定性。 |
| 大气电场分页查询 | 按设备和时间范围过滤，按上传时间倒序分页返回 | 每次返回固定页大小，主要验证分区和设备时间索引。 |
| 雷暴过程窗口曲线 | 按选定雷暴过程的数据窗口查询多台设备曲线数据 | 属于大结果集查询，端到端耗时会受到执行环境和客户端接收能力影响。 |
| 50km 雷击数量 | 按雷暴过程时间窗口和调度室 50km 范围统计雷击业务事件数量 | 统一使用雷击业务事件空间点和矿区调度室坐标。 |
| 来源类型分布 | 在同一时间和空间范围内按来源类型分组统计 | 用于分析雷击数据来源构成。 |
| 雷击类型分布 | 在同一时间和空间范围内按雷击类型分组统计 | 用于分析雷击类型构成。 |
| 原始报文去重 | 按 topic、partition、offset 判断唯一性 | 用于避免同一 Kafka 位点重复入库。 |
| 数据质量校验 | 时间非空、经纬度合法、空间字段完整、标准与业务关系完整 | 用于保证查询和统计结果可信。 |

- 数据规模与容量假设

本阶段容量评估基于测试方案中的 S0-S4 数据档位进行，覆盖从建模验证规模到推荐存量规模。S4 阶段总体数据规模约 1.17 亿条，其中大气电场标准数据、大气电场业务事件和原始报文为主要数据量来源。

| 阶段 | 定位 | 总体数据规模 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 建模验证 | 约 3.8 万条 | 验证表结构、关系链路和基础查询可用性。 |
| S1 | 基线档 | 约 601.9 万条 | 验证百万级核心大表下的基础性能。 |
| S2 | 增长档 | 约 2707 万条 | 验证千万级增长后的查询稳定性。 |
| S3 | 压力档 | 约 5117 万条 | 验证更高数据规模下的索引和空间查询能力。 |
| S4 | 推荐存量档 | 约 1.17 亿条 | 验证推荐存量规模下的核心场景响应能力。 |

低频设备数据规模基于当前设备类型、设备数量和预估上传频率评估。生产环境中如果设备数量增加、上传频率提高或采集策略调整，实际数据规模可能与本次测试档位存在偏差，需要重新进行容量测算和关键查询复测。

- 性能验证结果对模型设计的支撑

本次性能测试基于单机 PostgreSQL + PostGIS 环境开展，测试目标是验证当前系统数据库模型、分区索引和空间字段设计是否能够支撑核心业务场景。测试工具包括自定义数据生产程序、SQL 压测程序、Prometheus、node_exporter 和 Grafana。

| 验证项 | 代表结果 | 设计判断 |
| --- | --- | --- |
| 写入类场景 | S0-S4 阶段持续写入类场景均满足目标阈值。 | 标准层、原始报文和雷击业务事件写入路径可支撑当前阶段测试规模。 |
| 分页查询 | 分页查询在大数据量下仍可保持稳定响应。 | 按时间分区和设备时间索引设计有效。 |
| 过程窗口曲线查询 | S4 阶段 50 并发 × 500 次测试中，P95=1041.1ms，P99=1368.7ms。 | 大结果集曲线查询在 S4 压测条件下 满足目标阈值（P95≤1500ms）；不同压测执行环境可能影响结果稳定性。 |
| 50km 雷击统计 | S4 阶段雷击数量、来源分布和类型分布查询均满足目标阈值。 | 统一空间字段和调度室坐标口径能够支撑当前范围统计场景。 |
| 索引与分区利用 | 查询场景可命中目标时间分区、设备时间索引或空间索引。 | 当前分区、索引和空间字段设计总体合理。 |

- 风险与约束

- 本次结论基于 14 核 CPU、32GB 内存、1TB 硬盘的单机测试环境，反映当前硬件条件下的模型合理性和性能摸底结果，不代表正式生产环境性能上限。

- 大气电场属于高频数据，实际数据量高度依赖设备数量、上传频率和补传策略，生产部署前需结合真实设备清单重新评估。

- PERF-05 属于大结果集曲线查询，单次返回数据量受查询窗口、并发参数和 API 返回策略影响；正式业务建议支持降采样、分段加载或按时间粒度聚合。

- 随着矿区数量、雷击数据规模或统计半径增加，需持续复核空间索引效果和统计查询执行计划。

- 长期运行后需建立分区创建、历史分区归档、索引维护、统计信息更新和异常报文清理机制。

- 评审结论

综合模型设计和 S0-S4 阶段性能验证结果，当前雷电监测平台数据模型能够支撑系统数据接入、标准化存储、雷暴过程分析、空间范围统计、预警联动和业务查询需求。

时间分区、设备时间索引、雷击空间字段、50km 统计口径和原始报文去重设计总体合理；在推荐存量规模约 1.17 亿条数据下，核心数据库查询未出现因模型设计导致的系统性性能瓶颈。该模型可作为后续开发、联调和扩展建设的数据库模型基础。

附录 A：交付与维护建议

- 性能复测时应优先保证压测端与数据库之间执行环境稳定，特别是大结果集查询场景。

- 生产部署前建议基于真实设备数量、上传频率和保留周期重新进行容量估算。